CNCA-18-A08饮用水中铁的检测

能力验证计划补测仪器信息表

检验检测机构代码：                         检验检测机构名称：

| 检测项目 | 检测日期 | 环境温度（℃） | 仪器名称 | 型号 | 仪器制造厂商 | 安装日期 | 检验检测机构仪器编号 | 上次检定/校准日期 | 检定/校准方式 | 检测人员 （签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请提交所有与检测结果相关仪器及关键辅助设施的检定/校准/内部校准证书或报告完整复印件。“检验检测机构仪器编号”栏的信息须与仪器的检定/校准/内部校准证书或报告上仪器编号一致。

2、请提交所有与检测结果相关仪器的检定/校准/内部校准证书或报告中性能指标是否适宜于检测参数所用检测方法要求的验收评价记录复印件。

3、请提交所使用的标准物质证书完整复印件。

4、请在原始记录中提交检测人员确认签字的仪器测试条件设置的全部信息和可溯源的标准溶液配置信息。

5、该仪器信息表无须填写的栏目请划“/”，如填写行不够可自行在电子版上增加后再填写。