CNCA-18-A08饮用水中氟化物的检测

能力验证计划补测结果报告表

| 检验检测机构代码： |  | 检验检测机构名称： |
| --- | --- | --- |

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 |  | 平均结果 | 扩展不确定度(k=2) | 所用检测 方法全称及方法（标准）号 | 检测 日期 | 检测人员 签字 | 校核人 签字 | 检测项目及方法通过认证认可情况 - 资质认定 - 实验室认可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  | □1；□2；□否 |

注： 1、“检测结果”栏中氟化物的质量浓度单位报告为mg/L。

2、报告表不得涂改，并请提交检测过程可追溯的完整原始记录（含所使用的仪器的检定/校准/内部校准证书或报告完整复印件、使用的标准物质证书完整复印件、试剂（含批号和纯度）和标准物质/标准样品（含编号）配置记录、能力验证样品稀释及前处理原始记录、仪器测试条件设置信息及原始谱图、计算过程等），可另附页说明实验过程中出现的问题或异常现象。

3、如检验检测机构采用国家标准检测方法（如：GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标》、GB 8538-2016《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》），需明确方法具体名称及编号；如检验检测机构采用行业标准检测方法或其他非标方法（含扩展或修改的标准方法），则须提供方法全文和/或作业指导书全文（包括方法原理、适用范围、所用仪器和标准物质、试剂、操作步骤、结果计算和检验检测方法性能参数，如校准曲线线性、重复性精密度、复现性精密度、检出限、测定下限、测量不确定度等）。

4、 如检验检测机构能评估出检测结果测量不确定度，请给出测量不确定度评估报告，并在报告中给出检测结果的扩展不确定度U(k=2)；如检验检测机构不能评估出检测结果测量不确定度，请在“扩展不确定度(k=2)”栏中划“/”。

负责人（签字）：

公  章：